EDIFICI RESIDENZIALI

| ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (art 4 comma 1 D.Leg 192/2005 e s.m. e atto R.E.R. n° 156/08) da allegarsi alla scheda tecnica descrittiva ai sensi del punto 4.6 dell’Atto di indirizzo regionale e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, n° 156/08. |
| --- |
| DATI GENERALI DELL’EDIFICIO |
| Ubicazione dell’edificio (1) |  |
| Anno di costruzione (2) |  |
| Proprietà dell’edificio (3) |  |
| Destinazione d’uso (4) |  |
| Tipologia edilizia (5) |  |
| INVOLUCRO EDILIZIO |
| Tipologia costruttiva (6) |  |
| Volume Lordo Riscaldato V (7) | Mc |
| Superficie disperdente S (8) | Mq |
| Rapporto S/V (9) |  |
| Superficie utile (10) | Mq |
| Eventuali interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione (11) |  |
| Anno di installazione del generatore di calore (12) |  |
| IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
| Tipo di impianto (13) |  |
| Tipo di terminali di erogazione del calore (14) |  |
| Tipo di distribuzione (15) |  |
| Tipo di regolazione (16) |  |
| Tipo di generatore (17) |  |
| Combustibile utilizzato (18) |  |
| Potenza nominale al focolare del generatore di calore (19) | KW |
| Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (20) |  |
| DATI CLIMATICI |
| Zona climatica (21) |  |
| Gradi Giorno (22) |  |
| TECNOLOGIE DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI (ove presenti) |
| Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili (23) |  |

| RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ENERGETICA |
| --- |
| DATI GENERALI |
| Riferimento alle norme tecniche utilizzate (24) |  |
| Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato (25) |  |
| Parametri climatici utilizzati (26) |  |
| DATI DI INGRESSO |
| Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e destinazione d’uso (27) |  |
| RISULTATI |
| Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (28) | KWh/anno |
| Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale propria dell’edificio (29) | kWh/mq anno (kWh/mc anno) 111 |
| Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale (30) | kWh/mq anno (kWh/mc anno) |
| LISTA DELLE RACCOMANDAZIONI |
| Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici (31) |  |
| DATI RELATIVI AL COMPILATORE |
| Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all’albo professionale, residenza (32) |  |

Luogo e data;	     								Timbro e firma

del tecnico

# NOTE PER LA COMPILAZIONE

# DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

(da non allegare all’attestato)

(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).

(2) Dato da indicare ove disponibile

(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)

(4) Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.

(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio.

(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc).

(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.

- (9) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento ovvero verso zone termiche e/o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione diverso rispetto a quello dell’unità immobiliare oggetto della valutazione), il volume riscaldato V; V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione.

(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.

(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.

(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.

(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.

(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.

(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull’impianto di riscaldamento.

(21) Zona climatica: come definita all’art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.

(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.

(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l’eventuale presenza di impianti per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.).

(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione.

(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e

dell’indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all’allegato B al presente decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.

(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).

(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito.

(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.

(29) E’ il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).

(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.

(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all’edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.

(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica.